## Arkusz1
Pomocnicze zestawienie rzeczowo-finansowe
Zadanie: Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE w m. Brzeziny gm. Siedliszcze
Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15, 22-130 Siedliszcze
Wykaz oraz wartość robót
Lp. | Rodzaj robót | Jed. miary | Ilość | Kwota netto jedn. | Całkowita kwota netto | Całkowita kwota brutto
I | Wykonanie projektów architektoniczno-budowalanych, projektów technicznych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
1 | Roboty ziemne - wykopy wraz z odwodnieniem oraz podbudowy pod obiekty |  |  |  | 0 | 0
1 | Wykopy na odkład pod obiekty oraz utwardzenie (opaska osadnika wstępnego, skarpa złoża, wykopy pod komore sedymentacji pompownię oraz komorę przepływomierza gł. Ok. 4m) | m3 | 170 | 0 | 0 | 0
2 | Odwodnienie wykopów na czas prowdzenia robót | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Zasypywanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem oraz odtworzenie nasypów | m3 | 150 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie podbudowy/fundament pod obiekty: komora sedymentacji, przepompownia, komora pomiarowa | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Obiekt nr 2: Separator osadów (Osadnik wstępny/Osadnik Inhoffa) |  |  |  | 0 | 0
1 | Wykonanie wewnętrznego zabezpieczenia elementów zbiorników (ściany, dno, strop) zaprawami dedykowanymi tj. dla obiektów oczyszczalni ścieków (odpornymi na agresywne działanie ścieków) | m2 | 270 | 0 | 0 | 0
2 | Oczyszczenie pokrywy (zdjęcie humusu), skucie luźnej warstwy płyty, wykonanie hydroizolacji, wykonanie wylewki ze spadkiem, wykonanie izolacji z papy nawierzchniowej (2x) | m2 | 65 | 0 | 0 | 0
3 | Remont/wymiana wyposażenia osadnika wstępnego tj. urociągi, deflektory, przelewy. Wszystkie elementy należy wykonać z materiałów odpornych na korozję tj. PE (min. SDR17)/PCV (min. SN8, lite), stali kwasoodpornej (min. AISI304) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Obiekt nr 3: Złoże biologiczne |  |  |  | 0 | 0
1 | Demontaż wyeksploatowanych systemów technologicznych tj. pomp, podłączeń układu zraszania i recyrkulacji, wentylatora | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Renowacja powierzchni zewnętrznych obudowy złoża B210 tj. naprawa miejscowych uszkodzeń oraz ich zabezpieczenie żelkotem, dostawa i montaż wyposażenia | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Obiekt nr 4: Pompownia ścieków oczyszczonych |  |  |  | 0 | 0
1 | Demontaż istniejącej przepompowni - kolizja z projektowaną komorą sedymentacji | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Montaż nowej przepompowni śr. 600 wraz z podbudową z chudego betonu lub z podsypki cementowo-piaskowej, montaż całego wyposażenia | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Obiekt nr 5: Studnia pomiarowa |  |  |  | 0 | 0
1 | Wymiana studni pomiarowej (demontaż istniejącej studni, montaż nowej studni pomiarowej min. DN1200 z pokrywą żelbetową oraz włazem min. Kl. B125 na podbudowie np. z chudego betonu) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Wymiana przepływomierza ok. DN40 na nowy wraz z kształtkami i zaworami np.. Kulowymi ze śrubumkliem, montaż przetwornika przepływomierza wraz z podłączeniem elektrycznym oraz włączeniem do układu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Obiekt nr 9: Komora sedymentacji |  |  |  | 0 | 0
1 | Wykonanie fundamentu żelbetowego (zgodnie z wytycznymi producenta), beton min. C25/30 kl. W7.F150 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Dostawa i montaż komory sedymentacyjnej śr. 2,0m na podbudowie np. z chudego betonu, przykotwienie komory, montaż wyposażenia komory | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Obiekt nr 10: Kontener magazynowy |  |  |  | 0 | 0
1 | Demontaż istniejącego kontenera.Dostawa i montaż kontenera magazynowego wraz przyłączeniem instalacji. Wymiary zewnętrzne kontenera około 3,00x2,45x2,82m (szer. x dł. x wys. u kalenicy) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Instalacje elektryczne oraz AKPiA |  |  |  | 0 | 0
1 | Wykonanie instalacji elektrycznych, kablowych | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego - dostwa i montaż latarni hybrydowych solarno-wiatrowych na terenie oczyszczalni | kpl. | 12 | 0 | 0 | 0
3 | Dostawa i montaż rozdzielni zasilająco-sterującej oczyszczalni (wymiana) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie systemu wizulizacji | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Dostawa i montaż nowej rozdzielni zasilająco-sterowniczej przepompowni | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Zagospodarowanie terenu oczyszczalni |  |  |  | 0 | 0
1 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu/kruszywo - ciągi piesze, kontener magazynowy, opaska osadnika wstępnego | m2 | 47.5 | 0 | 0 | 0
2 | Montaż rurociągów technologicznych z rur oraz kształtek PCV min. SN8 lite/PE min. 100 SDR 17/stal kwasoodporna min. AISI304 | mb | 15 | 0 | 0 | 0
3 | Wykonanie przyłącza wodociągowgo | m | 20 | 0 | 0 | 0
4 | Montaż studzienki rewizyjnej śr. 400-600mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Wykonanie opaski wokół osadnika wstępnego, ciągów pieszych, opaski, utwardzenia pod kontenerem z kostki grubości ok. 6-8cm | m2 | 47.5 | 0 | 0 | 0
6 | Remont istniejących schodów terenowych (oczyszczenie, dwukrotne malowanie) oraz ich ponowny montaż (wraz z wykonaniem fundamentów jeżeli będzie wymagany). | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Demontaz istniejącego ogrodzenia | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Wykonanie ogrodzenia terenu z paneli h=1,8m gr. 5mm | m | 79 | 0 | 0 | 0
9 | Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej/rozwieranej szerokości ok. 4m, wysokość ok 1,8m. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Wykonanie furtki szerokości ok. 1m, wysokość ok 1,8m. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Humusowanie oraz obsianie trawą | m2 | 300 | 0 | 0 | 0
11 | Droga dojazdowa |  |  |  | 0 | 0
1 | Demontaż i uzupełnienie utwardzenia kruszywem - założono 20% całk. | m2 | 164 | 0 | 0 | 0
2 | Wyrównanie drogi kruszywem - gr. ok 10cm | m2 | 820 | 0 | 0 | 0
3 | Skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 | m2 | 820 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie warstwy ściernej - asfalt gr. 8-10cm | m2 | 820 | 0 | 0 | 0
5 | Montaż krawężników "na leżąco" | m | 260 | 0 | 0 | 0
6 | Humusowanie oraz obsianie trawą | m2 | 600 | 0 | 0 | 0
12 | Ciągi pieszo-jezdne poza terenem oczyszczalni |  |  |  | 0 | 0
1 | Wykorytowanie powierzchni pod utwardzenie (głębokość ok. 50cm) | m2 | 510 | 0 | 0 | 0
2 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubości ok. 15 cm | m2 | 510 | 0 | 0 | 0
3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z zagęszczeniem. Kruszywo frakcji 0-32mm, gr ok 30 cm. ( do weryfikacji na etapie prac) | m2 | 510 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie warstwy ściernej - asfalt gr. 8-10cm | m2 | 510 | 0 | 0 | 0
5 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu/kruszywo - ciągi piesze | m2 | 170 | 0 | 0 | 0
6 | Wykonanie ciągów pieszych z kostki grubości ok. 6cm | m2 | 170 | 0 | 0 | 0
7 | Montaż krawężników "na leżąco" | m | 380 | 0 | 0 | 0
8 | Montaż ławek parkowych | kpl. | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Dodatkowe wyposażenie oczyszczalni |  |  |  | 0 | 0
1 | kompaktowa myjka ciśnieniowa gorącowodna | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | mobilny agregat prądotwórczy | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3 | kompresor | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Pozostałe prace |  |  |  | 0 | 0
1 | Wykonanie tymczasowego przepięcia rurociągów lub transport ścieków w czasie prowadzenia robót | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
IV | Dokumentacja powykonawcza. Pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie na użytkowanie. Wyposażenie w sprzęt BHP | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
| Suma |  |  |  | 0 | 0
Uwaga:
1. Niniejsze zestawienie ma charakter poglądowy. Podstawą wyceny są zapisy określone w SWZ oraz PFU wraz z częścią rysunkową.
2. Ofertę opracować uzupełniając kolumnę G cenami jednostkowymi. Całkowita kwota netto, brutto, % wartość robót oraz suma końcowa zostanie obliczona automatycznie. Przed akceptacją kwoty końowej zweryfikować poprawność obliczeń/działań formularza exel. Dopuszcza się korektę formularza w zakresie ilości oraz rodzaju robót.