## Arkusz1
DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
SYTUACJA OŚWIETLENIOWA | ILOŚĆ OPRAW [szt.] | Maksymalna moc oprawy [W] | TYP OPRAWY | Dobrana oprawa - NAZWA WYLICZONEJ OPRAWY (z rozszerzeniem .ldt) | Moc dobranej oprawy [W] | Łączna moc opraw | Wymagania dla obliczeń oświetlenia:
S1 | 21 | 50 | DROGOWE |  |  | 0
S2 | 36 | 60 | DROGOWE |  |  | 0 | Oferta zostanie odrzucona, jeżeli łączna moc opraw będzie większa niż 20 kW
S3 | 8 | 50 | DROGOWE |  |  | 0
S4 | 14 | 50 | DROGOWE |  |  | 0 | Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu obliczenia fotometryczne. Obliczenia referencyjne zawierają wszelkie potrzebne informacje do przeprowadzenia doboru opraw: szerokość drogi, ilość pasów, lokalizacje słupów, typ nawierzchni (R3 q0-0,07), współczynnik utrzymania, wysokość opraw, odległość między oprawami, wysunięcie oprawy w stosunku do jezdni oraz wymaganą klasę oświetlenia określoną zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 "Oświetlenie dróg". Wykonawca nie może zmieniać tych parametrów obliczeniowych.
S5 | 12 | 55 | DROGOWE |  |  | 0
S6 | 28 | 55 | DROGOWE |  |  | 0
S7 | 22 | 55 | DROGOWE |  |  | 0
S8 | 12 | 50 | DROGOWE |  |  | 0
S9 | 20 | 60 | DROGOWE |  |  | 0
S10 | 47 | 60 | PARKOWA |  |  | 0
S11 | 8 | 40 | DROGOWE |  |  | 0
S12 | 6 | 60 | DROGOWE |  |  | 0
S13 | 155 | 60 | DROGOWE |  |  | 0
S14 | 42 | 60 | PARKOWA |  |  | 0
S15 | 15 | 55 | DROGOWE |  |  | 0 | Wyniki obliczeń oświetlenia powinny być nie gorsze od obliczeń referencyjnych. Zamawiający ma świadomość, że różne produkty dają różne kombinacje parametrów dlatego dopuszcza różnicę w stosunku do referencyjnych wyników fotometrycznych do 10% dla wartości Uo; Ul; TI; REI, oraz 5% dla wartości Lm; Em; Emin pod warunkiem spełnienia wymagań Polskiej Normy PN-EN 13201. Maksymalny kąt wychylenia oprawy możliwy do stosowania w obliczeniach, to wartość z obliczeń referencyjnych.
S16 | 18 | 50 | PARKOWA |  |  | 0
S17 | 17 | 60 | DROGOWE |  |  | 0
S18 | 11 | 55 | DROGOWE |  |  | 0
Obliczenia należy dokonać za pomocą ogólnie dostępnych programów obliczania parametrów oświetlenia - Dialux lub Relux (programy nieodpłatne, umożliwiające stosowanie plików fotometrycznych różnych producentów opraw).
SUMA: | 492 |  | sztuk | Łączna moc [kW] |  | 0